| SURVIVOR CURVE.. IOWA 50-R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1912 | 1,819.38 |  | 1,819 |  | 1,819 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1914 | 9,359.44 |  | 9,359 |  | 9,359 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1915 | 10.52 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1916 | 7,269.69 |  | 7,270 |  | 7,270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1917 | 18,191.10 |  | 18,191 |  | 18,191 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1918 | 3,802.22 |  | 3,802 |  | 3,802 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1919 | 78.73 |  | 79 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1920 | 58,606.96 |  | 58,607 |  | 58,607 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1921 | 1,243.55 |  | 1,237 |  | 1,244 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1922 | 11,391.59 |  | 11,305 |  | 11,392 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1923 | 1,899.73 |  | 1,876 |  | 1,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1924 | 31,903.96 |  | 31,349 |  | 31,904 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1925 | 132,733.97 |  | 129,734 |  | 132,734 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1926 | 86,878.48 |  | 84,463 |  | 86,878 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1927 | 269,263.54 |  | 260,324 |  | 269,264 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1928 | 184,900.27 |  | 177,763 |  | 184,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1929 | 149,033.23 |  | 142,476 |  | 149,033 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1930 | 183,851.41 |  | 174,732 |  | 183,851 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1931 | 185,873.93 |  | 175,614 |  | 185,874 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1932 | 71,869.27 |  | 67,500 |  | 71,753 |  | 116 |  | 3.04 |  | 38 |  |
| 1933 | 59,098.51 |  | 55,163 |  | 58,639 |  | 460 |  | 3.33 |  | 138 |  |
| 1934 | 79,164.78 |  | 73,433 |  | 78,060 |  | 1,105 |  | 3.62 |  | 305 |  |
| 1935 | 12,166.45 |  | 11,215 |  | 11,922 |  | 244 |  | 3.91 |  | 62 |  |
| 1936 | 80,083.73 |  | 73,373 |  | 77,996 |  | 2,088 |  | 4.19 |  | 498 |  |
| 1937 | 111,838.45 |  | 101,818 |  | 108,234 |  | 3,604 |  | 4.48 |  | 804 |  |
| 1938 | 38,732.93 |  | 35,030 |  | 37,237 |  | 1,496 |  | 4.78 |  | 313 |  |
| 1939 | 74,222.15 |  | 66,696 |  | 70,899 |  | 3,323 |  | 5.07 |  | 655 |  |
| 1940 | 40,733.02 |  | 36,366 |  | 38,658 |  | 2,075 |  | 5.36 |  | 387 |  |
| 1941 | 145,696.52 |  | 129,233 |  | 137,376 |  | 8,321 |  | 5.65 |  | 1,473 |  |
| 1942 | 110,745.93 |  | 97,589 |  | 103,738 |  | 7,008 |  | 5.94 |  | 1,180 |  |
| 1943 | 18,443.87 |  | 16,142 |  | 17,159 |  | 1,285 |  | 6.24 |  | 206 |  |
| 1944 | 6,544.94 |  | 5,689 |  | 6,047 |  | 498 |  | 6.54 |  | 76 |  |
| 1945 | 12,082.60 |  | 10,430 |  | 11,087 |  | 996 |  | 6.84 |  | 146 |  |
| 1946 | 21.53 |  | 18 |  | 19 |  | 3 |  | 7.15 |  |  |  |
| 1947 | 11,923.80 |  | 10,145 |  | 10,784 |  | 1,140 |  | 7.46 |  | 153 |  |
| 1948 | 296,643.13 |  | 250,485 |  | 266,269 |  | 30,374 |  | 7.78 |  | 3,904 |  |
| 1949 | 375,878.55 |  | 314,986 |  | 334,834 |  | 41,045 |  | 8.10 |  | 5,067 |  |
| 1950 | 480,190.65 |  | 399,231 |  | 424,388 |  | 55,803 |  | 8.43 |  | 6,620 |  |
| 1951 | 608,081.63 |  | 501,424 |  | 533,020 |  | 75,062 |  | 8.77 |  | 8,559 |  |
| 1952 | 702,004.94 |  | 574,100 |  | 610,276 |  | 91,729 |  | 9.11 |  | 10,069 |  |
| 1953 | 951,548.40 |  | 771,325 |  | 819,928 |  | 131,620 |  | 9.47 |  | 13,899 |  |
| 1954 | 1,179,606.08 |  | 947,696 |  | 1,007,413 |  | 172,193 |  | 9.83 |  | 17,517 |  |
| 1955 | 995,902.33 |  | 792,539 |  | 842,479 |  | 153,423 |  | 10.21 |  | 15,027 |  |
| 1956 | 1,031,221.92 |  | 812,809 |  | 864,026 |  | 167,196 |  | 10.59 |  | 15,788 |  |
| 1957 | 1,311,467.16 |  | 1,023,207 |  | 1,087,682 |  | 223,785 |  | 10.99 |  | 20,363 |  |
| 1958 | 1,277,860.48 |  | 986,764 |  | 1,048,943 |  | 228,917 |  | 11.39 |  | 20,098 |  |
| 1959 | 1,787,689.91 |  | 1,365,438 |  | 1,451,478 |  | 336,212 |  | 11.81 |  | 28,468 |  |
| 1960 | 1,520,284.05 |  | 1,148,119 |  | 1,220,465 |  | 299,819 |  | 12.24 |  | 24,495 |  |
| 1961 | 1,044,301.26 |  | 779,466 |  | 828,582 |  | 215,719 |  | 12.68 |  | 17,013 |  |
| 1962 | 1,275,397.37 |  | 940,478 |  | 999,740 |  | 275,657 |  | 13.13 |  | 20,994 |  |
| 1963 | 1,067,105.22 |  | 776,853 |  | 825,805 |  | 241,300 |  | 13.60 |  | 17,743 |  |
| 1964 | 1,178,062.54 |  | 846,556 |  | 899,900 |  | 278,163 |  | 14.07 |  | 19,770 |  |
| 1965 | 1,399,244.47 |  | 991,784 |  | 1,054,279 |  | 344,965 |  | 14.56 |  | 23,693 |  |
| 1966 | 1,461,813.84 |  | 1,021,516 |  | 1,085,885 |  | 375,929 |  | 15.06 |  | 24,962 |  |
| 1967 | 2,315,680.62 |  | 1,594,578 |  | 1,695,057 |  | 620,624 |  | 15.57 |  | 39,860 |  |
| 1968 | 1,529,592.70 |  | 1,037,370 |  | 1,102,738 |  | 426,855 |  | 16.09 |  | 26,529 |  |
| 1969 | 1,388,349.35 |  | 926,584 |  | 984,971 |  | 403,378 |  | 16.63 |  | 24,256 |  |
| 1970 | 4,139,230.61 |  | 2,717,819 |  | 2,889,077 |  | 1,250,154 |  | 17.17 |  | 72,810 |  |
| 1971 | 1,880,257.57 |  | 1,213,518 |  | 1,289,985 |  | 590,273 |  | 17.73 |  | 33,292 |  |
| 1972 | 2,774,220.07 |  | 1,758,856 |  | 1,869,687 |  | 904,533 |  | 18.30 |  | 49,428 |  |
| 1973 | 3,413,070.04 |  | 2,124,295 |  | 2,258,153 |  | 1,154,917 |  | 18.88 |  | 61,171 |  |
| 1974 | 5,550,414.30 |  | 3,387,973 |  | 3,601,459 |  | 1,948,955 |  | 19.48 |  | 100,049 |  |
| 1975 | 5,764,123.28 |  | 3,449,251 |  | 3,666,598 |  | 2,097,525 |  | 20.08 |  | 104,458 |  |
| 1976 | 6,068,634.00 |  | 3,556,220 |  | 3,780,308 |  | 2,288,326 |  | 20.70 |  | 110,547 |  |
| 1977 | 5,562,390.11 |  | 3,190,587 |  | 3,391,635 |  | 2,170,755 |  | 21.32 |  | 101,818 |  |
| 1978 | 4,379,173.34 |  | 2,455,840 |  | 2,610,590 |  | 1,768,583 |  | 21.96 |  | 80,537 |  |
| 1979 | 5,362,886.35 |  | 2,938,862 |  | 3,124,048 |  | 2,238,838 |  | 22.60 |  | 99,064 |  |
| 1980 | 6,623,492.61 |  | 3,542,244 |  | 3,765,451 |  | 2,858,042 |  | 23.26 |  | 122,874 |  |
| 1981 | 5,109,268.22 |  | 2,663,972 |  | 2,831,837 |  | 2,277,431 |  | 23.93 |  | 95,171 |  |
| 1982 | 6,677,646.34 |  | 3,392,244 |  | 3,605,999 |  | 3,071,647 |  | 24.60 |  | 124,864 |  |
| 1983 | 7,154,636.59 |  | 4,168,291 |  | 4,430,947 |  | 2,723,690 |  | 21.85 |  | 124,654 |  |
| 1984 | 6,582,392.96 |  | 3,728,267 |  | 3,963,196 |  | 2,619,197 |  | 22.58 |  | 115,996 |  |
| 1985 | 8,654,753.55 |  | 4,785,213 |  | 5,086,743 |  | 3,568,011 |  | 23.05 |  | 154,794 |  |
| 1986 | 8,339,349.95 |  | 4,494,910 |  | 4,778,147 |  | 3,561,203 |  | 23.52 |  | 151,412 |  |
| 1987 | 7,849,649.99 |  | 4,118,711 |  | 4,378,243 |  | 3,471,407 |  | 24.01 |  | 144,582 |  |
| 1988 | 9,155,247.57 |  | 4,645,373 |  | 4,938,092 |  | 4,217,156 |  | 24.75 |  | 170,390 |  |
| 1989 | 8,896,943.39 |  | 4,380,855 |  | 4,656,905 |  | 4,240,038 |  | 25.25 |  | 167,922 |  |
| 1990 | 9,378,092.18 |  | 4,473,350 |  | 4,755,229 |  | 4,622,863 |  | 25.76 |  | 179,459 |  |
| 1991 | 10,676,970.92 |  | 4,924,219 |  | 5,234,508 |  | 5,442,463 |  | 26.28 |  | 207,095 |  |
| 1992 | 11,873,129.96 |  | 5,283,543 |  | 5,616,475 |  | 6,256,655 |  | 26.81 |  | 233,370 |  |
| 1993 | 9,343,565.58 |  | 4,002,783 |  | 4,255,010 |  | 5,088,556 |  | 27.35 |  | 186,053 |  |
| 1994 | 10,845,215.01 |  | 4,441,116 |  | 4,720,964 |  | 6,124,251 |  | 28.12 |  | 217,790 |  |
| 1995 | 10,331,119.19 |  | 4,051,865 |  | 4,307,185 |  | 6,023,934 |  | 28.67 |  | 210,113 |  |
| 1996 | 10,012,100.10 |  | 3,749,531 |  | 3,985,800 |  | 6,026,300 |  | 29.23 |  | 206,168 |  |
| 1997 | 14,385,565.12 |  | 5,150,032 |  | 5,474,551 |  | 8,911,014 |  | 29.59 |  | 301,150 |  |
| 1998 | 2,235,876.61 |  | 758,857 |  | 806,675 |  | 1,429,202 |  | 30.16 |  | 47,387 |  |
| 1999 | 1,401,338.67 |  | 448,989 |  | 477,281 |  | 924,058 |  | 30.75 |  | 30,051 |  |
| 2000 | 2,394,807.67 |  | 720,837 |  | 766,259 |  | 1,628,549 |  | 31.35 |  | 51,947 |  |
| 2001 | 3,485,042.90 |  | 984,525 |  | 1,046,563 |  | 2,438,480 |  | 31.75 |  | 76,803 |  |
| 2002 | 4,410,331.87 |  | 1,156,389 |  | 1,229,256 |  | 3,181,076 |  | 32.36 |  | 98,303 |  |
| 2003 | 6,509,776.37 |  | 1,579,272 |  | 1,678,787 |  | 4,830,989 |  | 32.79 |  | 147,331 |  |
| 2004 | 8,302,189.84 |  | 1,838,105 |  | 1,953,929 |  | 6,348,261 |  | 33.42 |  | 189,954 |  |
| 2005 | 10,250,155.90 |  | 2,056,181 |  | 2,185,747 |  | 8,064,409 |  | 33.87 |  | 238,099 |  |
| 2006 | 12,455,674.03 |  | 2,242,021 |  | 2,383,297 |  | 10,072,377 |  | 34.17 |  | 294,773 |  |
| 2007 | 6,181,020.56 |  | 976,601 |  | 1,038,139 |  | 5,142,882 |  | 34.65 |  | 148,424 |  |
| 2008 | 7,843,473.72 |  | 1,065,144 |  | 1,132,262 |  | 6,711,212 |  | 34.99 |  | 191,804 |  |
| 2009 | 9,573,229.76 |  | 1,085,604 |  | 1,154,011 |  | 8,419,219 |  | 35.18 |  | 239,318 |  |
| 2010 | 14,478,651.32 |  | 1,303,079 |  | 1,385,190 |  | 13,093,461 |  | 35.41 |  | 369,767 |  |
| 2011 | 22,606,611.18 |  | 1,496,558 |  | 1,590,861 |  | 21,015,750 |  | 35.24 |  | 596,361 |  |
| 2012 | 17,770,767.01 |  | 732,156 |  | 778,291 |  | 16,992,476 |  | 34.87 |  | 487,309 |  |
| 2013 | 24,857,367.61 |  | 372,861 |  | 396,356 |  | 24,461,012 |  | 32.72 |  | 747,586 |  |
|  | 388,929,260.70 |  | 142,490,078 |  | 151,435,604 |  | 237,493,657 |  |  |  | 8,293,376 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 28.6 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |